成都华川电装有限责任公司

搬迁建设项目安全验收评价报告专家组审查意见

| 项目名称 |  | 成都华川电装有限责任公司搬迁建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 评价类型 |  | 安全验收评价 |
| 项目建设单位 |  | 成都华川电装有限责任公司 |
| 评价机构 |  | 四川国泰民安科技有限公司 |
| 评审时间 |  | 2018年10月09日 |
| 按照国家相关法律法规要求，成都华川电装有限责任公司于2018年10月09日组织召开了该公司“搬迁建设项目”安全验收评价报告评审会。会议分别听取了建设单位和报告编制单位的情况介绍，经过认真讨论，形成如下评审意见： - 项目概况 建设项目性质：迁建 项目名称：搬迁建设项目 建设项目立项：成都市龙泉驿区发展改革和经济信息化局（川投资备[51011212051701]0028号）。 建设单位：成都华川电装有限责任公司 建设地点：成都经济技术开发区中国兵器成都汽车零部件工业园。 安全验收评价单位：四川国泰民安科技有限公司 报告编制单位具有相应资质，报告编制符合《安全评价通则》(AQ8001-2007）等国家相关法律、法规和标准、规范的规定，安全对策措施建议有针对性。 一、评审意见 （一）评价报告方面： 1．该评价报告本身存在部分笔误，内容应补充搬迁背景、利旧设备及检验情况； 2．丙酮作为易制毒品未在报告中进行分析评价，缺乏相应安全对策措施； 3．安全管理组织机构图、全员岗位安全生产责任制不完善； （二）现场方面： 1. 现场空气储气罐存在地脚螺栓松动致使储气罐与管道晃动现象； 2. 部分职业危害场所未设置职业危害因素及风险告知牌； 3. 临时化学品暂存点安全措施不完善； 4．现场部分机加设备存在跑冒滴漏现象； 5. 现场部分灭火器失效。 - 结论及建议 成都华川电装有限责任公司搬迁建设项目在设计、施工过程中符合安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求，安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施设计专篇中的安全对策措施已基本落实，建立了较为完善的安全管理制度和事故应急预案体系，安全管理措施基本到位。建设单位根据专家提出的意见对以上问题进行整改完善后，项目通过评审。 |  |  |
| 专家组 |  |  |